- С.Волков, В.Кузьмин

- Метод коррекции спектральной чувствительности многоэлементных

- фотоприёмников для колометрических измерений

- АННОТАЦИЯ

- В статье рассмотрены фотоколориметры интегрального и спектрального типа, разработанные в «НТП «ТКА». Приведены их принципиальные оптические схемы. Показаны преимущества и недостатки каждой из них. Предложен новый тип колориметра на основе спектральной коррекции диодной линейки.

- Ключевые слова:  спектроколориметр, спектральная коррекция.

- Abstract

- Method of correction of spectral sensitivity of multielement photodetectors for colorimetric measurements.

- In article the photocolorimeters of integrated and spectral type developed in "NTP" ТКА »are considered. Their basic optical schemes are resulted. Advantages and lacks of each of them are shown. The new type of a colorimeter on the basis of spectral correction of a diode ruler is offered.

- Keywords: spectrocolorimeter, spectral correction.